## 生产运行情况
热力日报
2014-03-05 14:27 下午 生成
一. 生产运行情况
1. 天气情况
昨日预报平均温度：2.0℃
昨日实况平均温度：5.2℃
今日预报平均温度：3.0℃
未来7日天气预报趋势如下表
| 日期 | 天气 | 最高温度 | 最低温度
| 03/06/2014 | 晴间多云 | 7.0℃ | -3.0℃
北转南风
| 03/07/2014 | 晴间多云 | 9.0℃ | -3.0℃
北转南风
| 03/08/2014 | 晴间多云 | 12.0℃ | -2.0℃
北转南风
| 03/09/2014 | 晴间多云 | 11.0℃ | -1.0℃
北转南风
| 03/10/2014 | 晴转阴 | 10.0℃ | 0.0℃
北转南风
| 03/11/2014 | 阴转晴 | 10.0℃ | 2.0℃
北转南风
| 03/12/2014 | 晴间多云 | 10.0℃ | 3.0℃
北转南风
| 2013-12-25 | 晴转多云 | 5℃ | 0℃
北转南风
2. 生产运行指标
供热数据汇总表
| 类别 | 全网 | 东部 | 西部
| 供热面积(万﻿㎡) | 16779.71 | 10343.09 | 6436.62
循环水量(t/h)
| 万平米循环水量(t/h) | 3.5 | 3.49 | 3.52
| 昨日实际供热量(万GJ) | 337441 | 337441 | 337441
| 昨日计划供热量(万﻿GJ) | 389652 | 389652 | 389652
| 昨日核算供热量(万GJ) | 311756 | 311756 | 311756
| 今日计划供热量(万GJ) | 365373 | 225217 | 140155
3. 一站一日一计划执行情况
| 单位 | 有效监测站数
| 创合 | 294
| 特力昆 | 168
| 天禹 | 183
| 销售 | 1267
总
| 单位 | 监控站供热面积(万平米)
| 创合 | 2330.14
| 特力昆 | 1426.95
| 天禹 | 1309.19
| 销售 | 7836.35
总
| 单位 | 回温超标45站个数
| 创合 | 58
| 特力昆 | 15
| 天禹 | 43
| 销售 | 374
总
| 单位 | 实际超计划供热量站数
| 创合 | 218
| 特力昆 | 95
| 天禹 | 142
| 销售 | 942
总
| 单位 | 实际超计划供热量站面积
| 创合 | 1717.08
| 特力昆 | 787.87
| 天禹 | 999.03
| 销售 | 5834.43
总
| 单位 | 计划执行到位率
| 创合 | 26%
| 特力昆 | 45%
| 天禹 | 24%
| 销售 | 26%
总
| 分类 |  |  | 数量
| 总呼入量 |  |  | 332
| 接通电话量 |  |  | 310
| 呼出电话 |  |  | 418
| 形成工单 |  |  | 276
| 市政市容委转入工单 |  |  | 0
| 处理电话留言 |  |  | 0
总计

## 客服情况
二.客服情况 | 客服情况
1.客服热线运行数据
| 分类 | 数据
| 总呼入量 | 9907
| 接通电话量 | 6864
| 呼出电话 | 103
| 形成工单 | 6859
| 市政市容委转入工单 | 141
| 处理电话留言 | 313
2.客服热线集中情况统计
原因：西山国际城：之前开发商冲洗管道关闭阀门，需重新开启。 西山枫林：热计量改造问题，需要按说明书操作激活。
| 热力站名称 | 投诉数量 | 管理单位 | 投诉类别 | 原因
| 富力城C站 | 250 | 天禹 | 采暖 | 暖气不热
| 西山国际城站 | 226 | 创合 | 采暖 | 暖气不热
| 西山枫林 | 218 | 创合 | 采暖 | 暖气不热
11月15日至11月17日，共接通电话17170个，其中：咨询类电话占5%,设备维护类电话占4%，热计量类电话占1%,生活热水类电话占1%,投诉类电话占2%,收费问题类电话占1%，采暖类电话占78%，其它占8%。 设备维护类工单559个，其中室内漏水工单387个，其中用户重复报修3次以上工单95个。 反映室内暖气不热工单9769个，其中用户重复报修3次以上工单1043个。 生活水类工单114个，其中热水质量为题88个，其它19个，其中用户重复报修3次以上工单11个。 咨询类工单1005个，其中咨询业务问题335个，政策法规4个，其它666个。 热计量类工单151个，主要为热计量表如何使用，刷卡后显示失败等问题。 非集团用户电话3899个。
3.督办情况
接收、派发并协调处理96069新升级督察的工单63件。 其中：多次报修未解决占2%；热水质量问题占2%；漏水问题占3%；采暖设备问题占5%;服务质量占2%；供热室温占49%；未运行占8%；其它占29%。落实、协调、处理 96069升级督察的工单98件；落实、协调处理市长信箱、政风行风热线等转来的投诉5件。回访用户3件。 今日督办完成暖气不热、漏水、生活热水、理赔、报修或咨询等问题28件。 (1)重点协调处理百子湾路4号楼2单元、富力城A5号楼1601、永乐西小区45号楼2单元等用户暖气不热问题。 （2）重点协调处理重兴园5号楼5单元301、吉祥里203号楼5单元等用户漏水问题。 （3）重点协调处理爱这城二期5号楼1单元702用户生活热水问题。 (4)督办重点解决了海淀区定慧西里6号楼部分用户反映卧室多年暖气不热的问题。客服中心督察及时到用户家中积极协调该楼10层至16层用户，督促管理单位维修人员逐户进行暖气立管清堵，于 11月14日已彻底解决该楼10层至16层用户暖气不热的问题，用户室温已达标，经回访用户表示满意。